# Приложение к постановлению Администрации городского поселения

Чишминский поссовет

муниципального района

Чишминский район РБ

от «19» февраля 2025 г. N 50

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ О РАЗВИТИИ  ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИШМИНСКИЙ ПОССОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  НА 2026 - 2030 гг.

- Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом    от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2026 - 2030 годы.

Инвестиционная программа о развитии объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2026 - 2030 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства  Городского поселения Чишминский поссовет на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказ Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Заказчик: Администрация  Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Разработчик технического задания: Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Разработчик инвестиционной программы:  муниципальное унитарное предприятие

«Чишмы водоканал»  Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

## 2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проведения мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и определение объемов и источников инвестиций, привлекаемых в целях проведения данных мероприятий.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках инвестиционной программы основными задачами являются:

- достижение плановых значений показателей надежности и бесперебойности, энергетической эффективности;

- обеспечение возможности получения потребителями качественных услуг в необходимом объеме;

- увеличение срока службы и развитие объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение защиты объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

## 3. Основные требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

2) перечень мероприятий:

- по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

3) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения  и фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

5) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

6) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов  на реализацию инвестиционной программы;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

8)  план мероприятий  по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены).

## 4. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

4.1. Повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения.

4.2. Достижение плановых значений показателей качества, надежности, эффективности.

4.3.Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды.

4.4. Увеличение срока службы и развитие объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4.5. Снятие угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Приложение 1

к Техническому заданию на разработку

инвестиционной программы о развитии

объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения

городского поселения Чишминский поссовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан на 2026-2030 гг

Перечень объектов  централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется проведение мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Техн.характеристики (площадь, емкость, протяженность, производ-сть, диаметр) | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание, 1-этажный (Исаковский водозабор) | РБ,Чишминский район, д.Исаковка | уст. мощность - 7,05 тыс. м3/сут | 2026г,2027 г. |
| 2 | Нежилое здание, 1-этажный, гараж на 10 машин, литер А; Нежилое здание, 2-этажный; Нежилое здание, 2-этажный, здание аварийно-диспетчерской службы с топочной, литер А | РБ, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Промышленная, 8 | Общая площадь - 1097,6 м.2 | 2028 г |
| 3 | Напорный канализационный коллектор с устройством КНС к объекту: «Группа жилых домов в мкр. «Набережный» в рп Чишмы | РБ.Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Центральная | Протяженность 1161 м, мощность КНС - 60,3 м3/час | 2027г |
| 4 | Здание решеток 15 (трубопровод к зданию) | РБ, Чишминский район, с.Алкино-2 | Протяженность -300м, ду 450 мм; уст.мощность КОС (производительность) – 2700 м3/сутки | 2028г |

Приложение 2

к Техническому заданию на разработку

инвестиционной программы о развитии

объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения

городского поселения Чишминский поссовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан на 2026-2030 гг

Плановые значения показателей надежности и  качества объектов

централизованных систем

Централизованная система водоснабжения ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм | Факт знач. | Значение показателя на каждый год срока действия инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,89 | 13,09 | 14,30 |  | 15,51 | 16,83 | 18,26 |  |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 | 0, |

Централизованная система водоотведения ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 2. | Показатель качества очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |

Приложение 3

к Техническому заданию на разработку

инвестиционной программы о развитии

объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения

городского поселения Чишминский поссовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан на 2026-2030 гг

Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и обеспечению антитеррористической защищенности объектов централизованных  систем водоснабжения и водоотведения  с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

| № п/п | Мероприятие | Наименование и адрес объекта | Наименование показателя и его плановое значение | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация насосной станции II подъема Исаковского водозабора с заменой насоса | Нежилое здание, 1-этажный (Исаковский водозабор) РБ,Чишминский район, д.Исаковка | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 2026 |
| 2 | Модернизация системы видеонаблюдения насосной станции II подъема Исаковского водозабора | Нежилое здание, 1-этажный (Исаковский водозабор) РБ,Чишминский район, д.Исаковка | обеспечение защиты объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 2027 |
| 3 | Модернизация системы видеонаблюдения зданий ул.Промышленная, 8 | Нежилое здание, 1-этажный, гараж на 10 машин, литер А; Нежилое здание, 2-этажный; Нежилое здание, 2-этажный, здание аварийно-диспетчерской службы с топочной, литер А РБ, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Промышленная, 8 | обеспечение защиты объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 2028 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация КНС с заменой рабочего насоса группы жилых домов в мкр. «Набережный» в р.п.Чишмы | Напорный канализационный коллектор с устройством КНС к объекту: «Группа жилых домов в мкр. «Набережный» в рп Чишмы РБ.Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Центральная | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 2027 |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора от КК 53 до здания решеток КОС с.Алкино-2 | Здание решеток 15 (трубопровод к зданию) РБ, Чишминский район, с.Алкино-2 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 2028 |