С газом будьте осторожны!

C 1 по 31марта 2014 года ОАО «Газпром газораспределение Уфа» проводит республиканский месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту.

Нет ничего дороже человеческой жизни. Чтобы не произошло трагедии из-за нарушений элементарных правил пользования газовыми приборами  ОАО «Газпром газораспределение Уфа» планомерно, в начале и конце отопительного сезона проводит такие месячники. Их цель – еще раз напомнить жителям республики о правилах безопасного пользования газом в быту.  Как показывает жизнь, люди настолько привыкли к этому благу цивилизации, что зачастую забывают о том, что вопросы ответственности за безопасность при пользовании газом – забота не только профессионалов, но и нас, потребителей.

Главная цель проводимого месячника – привлечение внимания населения республики и к проблемам безопасного использования газа и к вопросам предотвращения несчастных случаев, пропаганда  правил безопасности среди жителей, учащихся.

При этом применяются самые разнообразные формы: поквартирные обходы, лекции на предприятиях, специальные стенды с выдержками из «Правил пользования бытовыми газовыми приборами», агитация через средства массовой информации, распространение листовок, памяток и другие. Специалисты стараются охватить самые широкие слои населения. Конечно,  в каждом филиале наработаны и свои подходы. Удачной оказалась акция «Секреты природного газа для школьников», организованная ОАО «Газпром газораспределение». В ее рамках специалисты общества проводят уроки в школах городов и районов республики. Вместе с героями книги - инопланетянином Газзи и школьником Витькой ученики в игровой форме познают правила безопасного пользования газом в быту. Уже не первый год проводятся конкурсы среди населения, учащихся на лучшее знание правил пользования газовыми приборами. Победители получают ценные призы.

ОАО «Газпром газораспределение Уфа еще раз напоминает всем жителям Республики Башкортостан простые правила пользования бытовыми газовыми приборами, несоблюдение которых может привести к трагедии:

     при пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку;

     перед включением газовой колонки и котла проверьте тягу;

     перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи откройте шибер (заслонку) и проверьте тягу;

     не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы (кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику безопасности);

                   не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборам;

                   по окончании пользования газом закрыть газовые краны на газовых приборах и перед ними;

                   при внезапном прекращении поступления газа немедленно закрыть краны и сообщить в аварийную службу по телефону 04;

                   в случае появления запаха газа или утечке газа помните, что необходимо немедленно проветрить помещение, открыв двери и форточки; прекратить пользование газовыми приборами; не включать электроприборы; не пользоваться телефонами и электрозвонком; вызвать аварийную службу по телефону 04 из незагазованного места;

                   содержите в чистоте и исправности газовые приборы;

                   все неисправности должны устраняться только работниками газовой службы ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» предупреждает, и предостерегает всех жителей республики, что при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО перекрывать доступ к газопроводам и газовому оборудованию, «прятать» газопроводы за гипсокартоновые стены или мебель!

Многие «садовики» и жители в сельской местности давно используют в быту сжиженный газ в баллонах.  Но есть определенные правила их использования,  нарушение которых периодически приводит к плачевным последствиям: взрывам, пожарам, чрезвычайным ситуациям.

Напоминаем: сжиженный газ более опасен в использовании, чем природный газ. Он в 3,2 раза тяжелее природного газа и, соответственно, тяжелее воздуха. Если метан, вырвавшийся на свободу, стремится улетучиться, то пропан-бутан, наоборот, скапливается у земли, заполняя собой низины, колодцы, подвалы. Создается загазованность. Достаточно одной искры для взрыва газовоздушной смеси.

Если вы хотите впервые установить у себя в жилом доме баллон с сжиженным газом с плитой для пользованием в бытовых целях - обратитесь в филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа»  по месту жительства для правильной установки и последующего технического обслуживания, пройдите инструктаж в техническом кабинете, в котором Вас обучат правилам пользования баллонами с сжиженным углеводородным газом, с этой целью вам покажут учебные фильмы, наглядные пособия.

Помните: баллон с газом - не только комфорт и мобильность, но и источник опасности!

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» напоминает: чтобы избежать трагедий, нужно быть просто внимательными, решать все вопросы цивилизованным путём и соблюдать правила пользования газом повседневно, а не только в период месячника по безопасному пользованию газом.

Избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым топливом», в наших силах.

Обращаем внимание, в конце отопительного сезона - необходимо периодически проверять состояние оголовков труб дымовых и вентиляционных каналов, чтобы не было наледи и разрушений кладки. В случае слабой тяги необходимо провести прочистку дымовых и вентиляционных каналов.

Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего оборудования и приборов учета потребления газа и иных нарушениях, возникающих при пользовании газом, необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить из незагазованного помещения в газовую службу (по телефону 04 или по телефону, указанному в Договоре на техническое обслуживание объектов газоснабжения жилого фонда).

Большое количество неприятностей доставляют газовикам недисциплинированные водители, которые на крупногабаритной технике, пытаются проехать в неустановленных местах под надземными газопроводами, сбивая газопроводы, опоры, ограждения надземных сооружений.

Во избежание повреждения подземных газопроводов необходимо строго соблюдать следующие правила:

1.                           До начала земляных работ согласовать проект в филиале ОАО «Газпром газораспределение Уфа», получить разрешение на производство земляных работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы, где указан номер телефона регионального представителя ОАО «Газпром газораспределение Уфа»;

2.                           Непосредственно перед началом производства земляных работ для уточнения места расположения газопровода вызвать на место представителя ОАО «Газпром газораспределение Уфа»;

3.                           При ведении земляных работ в непосредственной близости от газопровода или над ним необходимо соблюдать особую осторожность: в этом случае применять ударные и землеройные механизмы строго запрещается.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований производства работ в охранных зонах подземных коммуникаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.

ПОМНИТЕ! Несоблюдение этих правил приводит к разрушению подземных газопроводов, влечет за собой аварии и несчастные случаи